## Sheet1
TOOLING BALL ANALYSIS
Data from SSL_Final_02_CMM2TN_out.txt
In "Imaging Coordinate System'', "Uncorrected CMM data"
ITEM | X | Y | Z
TB11 | -0.0911 | 233.9991 | -55.9182
TB18 | 230.3576 | 40.621 | -55.8708
TB28 | 230.5068 | 40.3399 | 1494.0598
TB29 | 150.6323 | 179.0489 | 1494.0391
TB18-TB11 | 230.4487 | -193.3781 | 0.0474
TB28-TB29 | 79.8745 | -138.709 | 0.0207
TB11toTB18 angle | -40.0013
TB29toTB28 angle | -60.0648